## Uitleg
Uitleg:
Nodes | Overzicht van nodes in mijn model. Toegevoegd: E-BKR (Breukelen), Samengevoegd: E-ZWO+E-HVW = E-ZWO
Links | Overzicht van links in mijn model. Toegevoegd: E-BKR links
Interconnectors | Bestaande interconnectors uit model Jochem hergebruikt en gevalideerd. Interconnectors Noorwegen en Denemarken toegevoegd
E-BKR | Overzicht mapping gemeenten & nodes naar E-BKR
Links_overview | Extra overzicht van alle transmissielijnen
Inputs | Inputs gebruikt in mijn model, ter illustratie

## Nodes
# | Node_Name | Name | Latitude | Longitude | Notes | NUTS_Code | NUTS_Name
1 | E-BGM | Bergum | 53.2125 | 6.0287 | Bergum (Burgum), Friesland, NL | NL12 | Friesland
2 | E-BVW | Beverwijk | 52.4737 | 4.6796 | NL | NL32 | Noord-Holland
3 | E-BWK | Bleiswijk | 52.0371 | 4.5295 | NL | NL33 | Zuid-Holland
4 | E-BSL | Borssele | 51.4334 | 3.7276 | NL | NL34 | Zeeland
5 | E-BMR | Boxmeer | 51.6386 | 5.9129 | NL | NL41 | Noord-Brabant
6 | E-CST | Crayestein | 51.8141 | 4.7486 | Dordrecht (Crayestein), NL | NL33 | Zuid-Holland
8 | E-DIM | Diemen | 52.3369 | 5.0143 | NL | NL32 | Noord-Holland
9 | E-DOD | Dodewaard | 51.9268 | 5.6638 | NL | NL22 | Gelderland
10 | E-DTC | Doetinchem | 51.982 | 6.2523 | NL | NL22 | Gelderland
11 | E-EEM | Eemshaven | 53.4254 | 6.8742 | NL | NL11 | Groningen
12 | E-EHV | Eindhoven | 51.4466 | 5.5326 | NL | NL41 | Noord-Brabant
13 | E-ENS | Ens | 52.6172 | 5.8088 | NL | NL23 | Flevoland
14 | E-GER | Geertruidenberg | 51.7009 | 4.8331 | NL | NL41 | Noord-Brabant
16 | E-HGL | Hengelo-Oele | 52.2488 | 6.7591 | NL | NL21 | Overijssel
18 | E-KIJ | Krimpen | 51.9143 | 4.6309 | Krimpen aan den IJssel, NL | NL33 | Zuid-Holland
19 | E-LLS | Lelystad | 52.5767 | 5.5387 | NL | NL23 | Flevoland
20 | E-LSM | Louwsmeer | 53.1899 | 5.8756 | Friesland (Lousmeer), NL (est,) | NL12 | Friesland
21 | E-MBT | Maasbracht | 51.1489 | 5.919 | NL | NL42 | Limburg
22 | E-MVL | Maasvlakte | 51.9557 | 4.022 | Rotterdam, NL | NL33 | Zuid-Holland
23 | E-MEE | Meeden | 53.1235 | 6.9497 | Groningen, NL | NL11 | Groningen
24 | E-OZN | Oostzaan | 52.4288 | 4.8762 | NL | NL32 | Noord-Holland
25 | E-OHK | Oudehaske | 52.9733 | 5.8716 | Friesland, NL | NL12 | Friesland
26 | E-RIL | Rilland | 51.4245 | 4.2182 | NL | NL34 | Zeeland
28 | E-SMH | Simonshaven | 51.8392 | 4.2655 | NL | NL33 | Zuid-Holland
29 | E-TIL | Tilburg | 51.5555 | 5.0913 | NL | NL41 | Noord-Brabant
31 | E-VVL | Vierverlaten | 53.2135 | 6.4752 | Hoogkerk, Groningen, NL | NL11 | Groningen
32 | E-VHZ | Vijfhuizen | 52.3737 | 4.6948 | NL | NL32 | Noord-Holland
33 | E-WTR | Wateringen | 52.0159 | 4.3067 | NL | NL33 | Zuid-Holland
34 | E-WEW | Weiwerd | 53.3034 | 6.9566 | Groningen, NL | NL11 | Groningen
35 | E-WES | Westerlee | 51.9825 | 4.2242 | Zuid-Holland | NL33 | Zuid-Holland
37 | E-ZYV | Zeyerveen | 53.0097 | 6.524 | Drenthe, NL | NL13 | Drenthe
38 | E-ZWO | Zwolle | 52.5299 | 6.1902 | NL | NL21 | Overijssel
46 | E-BRK | Breukelen Kortrijk | 52.1603 | 4.987 | NL UTRECHT | NL31 | Utrecht
| NL | Netherlands (central node) | 52.0883 | 5.3291 | Amersfoort, regarded as Dutch "central node"
7 | E-DE-DIE | Diele | 53.1258 | 7.3131 | Germany - Bij groningen
15 | E-DE-GRO | Gronau | 52.2034 | 7.0346 | North Rhine-Westphalia, Germany ¦ Bij enschede
39 | E-DE-SIE | Siersdorf | 50.9123 | 6.2161 | NRW, Germany ¦ Bij Limburg
40 | E-BE-EYC | Van Eyck, Kinrooi | 51.1211 | 5.7742 | Kinrooi, Belgium, bij Limburg
41 | E-BE-ZAN | Zandvliet | 51.3689 | 4.2486 | Antwerp/B, Belgium
42 | E-DE-WSL | Wesel | 51.6577 | 6.6171 | Germany - Bij Gelderland
43 | E-UK | Grain BritNed | 51.4406 | 0.7157 | UK, naar Maasvlakte
44 | E-NOR | Feda NordNed | 58.2827 | 6.8672 | Norway
45 | E-DEN | Endrup COBRA | 55.5301 | 8.7047 | Denmark
E-BRK toegevoegd. E-ZWO & E-HVW samengevoegd tot E-ZWO

## Links
# | Node_A | Node_B | Status | Length (km) | IO- 2017 [MW] | IO2050 (all measures) [MW] | IO2050 Effective capacity 2017 [MW] | IO2050 Effective capacity 2050 [MW] | Capacity 2050 II3050 INT [MW] | Effective Capacity 2050 II3050 INT [MW]
1 | E-BGM | E-LSM | In Operation | 10.9 | 1905.2559 | 1905.2559 | 953 | 953 | 0 | 0
2 | E-BGM | E-VVL | In Operation | 32.5 | 1905.2559 | 1905.2559 | 953 | 953 | 0 | 0
3 | E-BMR | E-DOD | In Operation | 42 | 3290.8965 | 3464.1016 | 1646 | 1733 | 0 | 0
4 | E-BMR | E-MBT | In Operation | 58 | 3290.8965 | 3464.1016 | 1646 | 1733 | 0 | 0
5 | E-BSL | E-RIL | In Planning | 39.1 | 3290.8965 | 11085.1252 | 1646 | 8314 | 0 | 0
6 | E-BVW | E-BWK | In Operation | 60 | 3949.0758 | 4156.9219 | 1975 | 2079 | 0 | 0
7 | E-BVW | E-OZN | In Operation | 16.1 | 3817.44 | 4156.9219 | 1909 | 2079 | 3800 | 3800
8 | E-BVW | E-VHZ | In Operation | 15 | 3949.0758 | 4156.9219 | 1975 | 2079 | 0 | 0
9 | E-BWK | E-KIJ | In Operation | 17.5 | 5265.4345 | 5542.5626 | 2633 | 2772 | 0 | 0
10 | E-BWK | E-VHZ | In Operation | 45 | 3949.0758 | 4156.9219 | 1975 | 2079 | 0 | 0
11 | E-BWK | E-WTR | In Operation | 21.9 | 5265.4345 | 5542.5626 | 2633 | 2772 | 0 | 0
12 | E-CST | E-KIJ | In Operation | 14.8 | 5265.4345 | 5542.5626 | 2633 | 2772 | 0 | 0
13 | E-CST | E-SMH | In Operation | 43 | 5265.4345 | 5542.5626 | 2633 | 2772 | 5270 | 5270
14 | E-DIE | E-MEE | In Operation | 17 | 2369.4455 | 2494.1532 | 1185 | 1248 | 0 | 0
15 | E-DIM | E-KIJ | In Operation | 57.5 | 3290.8965 | 3464.1016 | 1646 | 1733 | 3290 | 3290
16 | E-DIM | E-LLS | In Operation | 51.7 | 3290.8965 | 11085.1252 | 1646 | 8314 | 0 | 0
17 | E-DIM | E-OZN | In Operation | 15.5 | 3817.44 | 4156.9219 | 1909 | 2079 | 3290 | 3290
18 | E-DOD | E-DTC | In Operation | 44.6 | 3290.8965 | 4156.9219 | 1646 | 2079 | 0 | 0
19 | E-DTC | E-HGL | In Operation | 58.7 | 3290.8965 | 4156.9219 | 1646 | 2079 | 0 | 0
20 | E-EEM | E-MEE | In Operation | 37.6 | 5265.4345 | 5542.5626 | 2633 | 2772 | 0 | 0
21 | E-EEM | E-VVL | In Operation | 39.9 | 3505.6708 | 11085.1252 | 2630 | 8314 | 0 | 0
22 | E-EEM | E-WEW | In Operation | 24.3 | 1752.8354 | 1752.8354 | 877 | 877 | 0 | 0
23 | E-EHV | E-MBT | In Operation | 48.8 | 3949.0758 | 5542.5626 | 1975 | 2772 | 7905 | 7905
24 | E-EHV | E-TIL | In Planning | 40 | 0 | 5196.1524 | 0 | 3465 | 5580 | 5580
25 | E-ENS | E-HSW | In Operation | 31.4 | 1905.2559 | 1905.2559 | 953 | 953 | 0 | 0
26 | E-ENS | E-LLS | In Operation | 20 | 3949.0758 | 11085.1252 | 1975 | 8314 | 0 | 0
27 | E-ENS | E-OHK | In Operation | 43.4 | 1905.2559 | 1905.2559 | 953 | 953 | 0 | 0
28 | E-ENS | E-VVL | In Planning | 115 | 0 | 5542.5626 | 0 | 2772 | 0 | 0
29 | E-ENS | E-ZWO | In Operation | 31.7 | 3290.8965 | 5542.5626 | 1646 | 2772 | 6261 | 6261
30 | E-EYC | E-MBT | In Operation | 8.5 | 3290.8965 | 3464.1016 | 1646 | 1733 | 0 | 0
31 | E-GER | E-KIJ | In Operation | 34 | 3949.0758 | 11085.1252 | 1975 | 8314 | 5270 | 5270
32 | E-GER | E-RIL | In Planning | 60.3 | 3290.8965 | 5542.5626 | 1646 | 2772 | 6915 | 6915
33 | E-GER | E-TIL | In Planning | 24 | 0 | 5196.1524 | 0 | 3465 | 6915 | 6915
34 | E-GRO | E-HGL | In Operation | 16.5 | 3290.8965 | 3464.1016 | 1646 | 1733 | 0 | 0
35 | E-HGL | E-ZWO | In Operation | 60.7 | 3290.8965 | 5542.5626 | 1646 | 2772 | 5270 | 5270
36 | E-HSW | E-ZYV | In Operation | 63.9 | 1905.2559 | 1905.2559 | 953 | 953 | 0 | 0
37 | E-LSM | E-OHK | In Operation | 28.5 | 1905.2559 | 1905.2559 | 953 | 953 | 0 | 0
38 | E-MBT | E-SIE | In Operation | 10.6 | 3290.8965 | 3464.1016 | 1646 | 1733 | 0 | 0
39 | E-MEE | E-WEW | In Operation | 29.3 | 1752.8354 | 1752.8354 | 877 | 877 | 0 | 0
40 | E-MEE | E-ZWO | In Operation | 107.8 | 5265.4345 | 5542.5626 | 2633 | 2772 | 0 | 0
41 | E-MVL | E-SMH | In Operation | 23 | 5265.4345 | 5542.5626 | 2633 | 2772 | 5270 | 5270
42 | E-MVL | E-WES | In Operation | 20.2 | 5265.4345 | 5542.5626 | 2633 | 2772 | 0 | 0
43 | E-RIL | E-TIL | In Planning | 85 | 0 | 5542.5626 | 0 | 2772 | 0 | 0
44 | E-RIL | E-ZAN | In Planning | 6.5 | 3290.8965 | 3464.1016 | 1646 | 1733 | 0 | 0
45 | E-VVL | E-ZYV | In Operation | 23.7 | 1905.2559 | 1905.2559 | 953 | 953 | 0 | 0
46 | E-WES | E-WTR | In Operation | 6.8 | 5265.4345 | 5542.5626 | 2633 | 2772 | 0 | 0
47 | E-BRK | E-KIJ | In Operation | 37.61 | [6 empty] | 1645 MVA | https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.php#14/52.1476/4.9990
48 | E-BRK | E-DIM | In Operation | 20.07 | [6 empty] | 1645 MVA | https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.php#14/52.1476/4.9990
E-BRK links toegevoegd

## Interconnectors
| Node_A | Node_B | TYNDP2024 - 2030 [MW] | TYNDP2024 - 2030 [MW] |  | Both ways. Specify distance and exact nodes
| NED | BEL | 3400 | 4400
| NED | DEN | 700 | 700
| NED | ENG | 1000 | 2800
| NED | GER | 5000 | 6000
| NED | NOR | 700 | 700
| Existing: | [5 empty] | Original Length | Original Capacity | Length | Capacity | Comment | Sources
1 | E-MEE,E-DE-DIE | Groningen | E-DE-DIE | Diele, Germany | E-MEE | Meeden | 16,92 km | 6 GW | 28 km | 1243.8 | 2x1382 MVA | https://www.hoogspanningsnet.com/artikel/mvdm-01-2021/
2 | E-RIL,E-BE-ZAN | Zeeland | E-BE-ZAN | Zandvliet, Belgium | E-RIL | Rilland | 6,7 km | 6 GW | 6,7 km | 2371.5 | 2x2635 MVA | https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.php#12/51.3944/4.2864
3 | E-MBT,E-DE-SIE | Limburg | E-DE-SIE | Siersdorf, Germany | E-MBT | Maasbracht | 10,6 km | 6 GW | 27,23 km | 1539 | 1710 MVA | https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.php#11/51.0874/5.7925
4 | E-HGL,E-DE-GRO | Overijssel | E-DE-GRO | Gronau, Germany | E-HGL | Hengelo | 5,4 km | 6 GW | 23 km | 1611 | 2x 1790 MVA | https://www.hoogspanningsnet.com/artikel/mvdm-06-2012/
5 | E-MBT,E-BE-EYC | Limburg | E-BE-EYC | Kinrooi, Belgium | E-MBT | Maasbracht | 8,47 km | 6 gw | 8,51 km | 1215 | 1350 MVA | https://www.tvl.be/nieuws/ondergrondse-kabel-van-kinrooi-tot-maasbracht-levert-nederlandse-stroom-aan-ons-land-73724
6 | E-DTC,E-DE-WSL | Gelderland | E-DE-WSL | Wesel, Germany | E-DTC | Doetinchem | 34,7 km | 6 gw | 22,56 km | 2371.5 | 2635 MVA | https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/02/0512052%20DW%20380kV%20brochure_DEF.pdf
7 | E-MVL,E-UK | Zuid-Holland | E-UK | Isle of Grain, Kent, UK | E-MVL | Maasvlakte | 104 km | 3 gw | 260 km | 1000 mw | BritNed-kabel | https://webkaart.hoogspanningsnet.com/index2.php#8/51.609/3.290
https://www.tennet.eu/nl/projecten/britned
8 | E-EEM,E-NOR | Groningen | E-NOR | Feda, Norway | E-EEM | Eemshaven | 347,99 km | 0,7 gw | 580 km | 700 MW | NorNed-kabel | https://www.tennet.eu/nl/projecten/norned
9 | E-EEM,E-DK | Groningen | E-DEN | Endrup, Denmark | E-EEM | Eemshaven | 165,76 km | 0,7 gw | 325 km | 700 MW | COBRAcable | https://www.tennet.eu/nl/projecten/cobracable

## E-BKR
ID NUTS-2 | ID | Region | Gemeentenaam | ID grid node electricity | E-BKR nodes | NUTS Utrecht nodes | ID Grid node methane
NL31 | 307 | Utrecht | Amersfoort | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 308 | Utrecht | Baarn | E-DIM | 1 | 1 | G-DIM
NL31 | 310 | Utrecht | De Bilt | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 312 | Utrecht | Bunnik | E-DOD | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 313 | Utrecht | Bunschoten | E-LLS | 0 | 1 | G-RCP
NL22 | 216 | Gelderland | Culemborg | E-DOD | 1 | 0 | G-RAV
NL31 | 317 | Utrecht | Eemnes | E-DIM | 0 | 1 | G-DIM
NL32 | 402 | Noord-Holland | Hilversum | E-DIM | 1 | 0 | G-DIM
NL31 | 321 | Utrecht | Houten | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 353 | Utrecht | IJsselstein | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 327 | Utrecht | Leusden | E-DIM | 0 | 1 | G-RCP
NL31 | 331 | Utrecht | Lopik | E-CST | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 335 | Utrecht | Montfoort | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 356 | Utrecht | Nieuwegein | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL33 | 569 | Zuid-Holland | Nieuwkoop | E-BWK | 1 | 0 | G-RDK
NL31 | 589 | Utrecht | Oudewater | E-KIJ | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 339 | Utrecht | Renswoude | E-DOD | 0 | 1 | G-RAV
NL31 | 340 | Utrecht | Rhenen | E-DOD | 0 | 1 | G-RAV
NL31 | 736 | Utrecht | De Ronde Venen | E-DIM | 1 | 1 | G-DIM
NL31 | 342 | Utrecht | Soest | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 1904 | Utrecht | Stichtse Vecht | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL32 | 451 | Noord-Holland | Uithoorn | E-DIM | 1 | 0 | G-RDK
NL31 | 344 | Utrecht | Utrecht | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 1581 | Utrecht | Utrechtse Heuvelrug | E-DOD | 0 | 1 | G-RAV
NL31 | 345 | Utrecht | Veenendaal | E-DOD | 0 | 1 | G-RAV
NL32 | 1696 | Noord-Holland | Wijdemeren | E-DIM | 1 | 0 | G-DIM
NL31 | 352 | Utrecht | Wijk bij Duurstede | E-DOD | 0 | 1 | G-RAV
NL31 | 632 | Utrecht | Woerden | E-DIM | 1 | 1 | G-RCP
NL31 | 351 | Utrecht | Woudenberg | E-DIM | 0 | 1 | G-RCP
NL31 | 355 | Utrecht | Zeist | E-DOD | 1 | 1 | G-RCP

## Links_overview
Node | Connected nodes |  |  |  |  | Connections | Frequency | Div2
E-BGM | E-LSM | E-VVL |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-BMR | E-DOD | E-MBT |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-BSL | E-RIL |  |  |  |  | 1 | 2 | 1 | All 2-way connections!
E-BVW | E-BWK | E-OZN | E-VHZ |  |  | 3 | 6 | 1
E-BWK | E-BVW | E-KIJ | E-VHZ | E-WTR |  | 4 | 8 | 1
E-CST | E-KIJ | E-SMH |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-DIE | E-MEE |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
E-DIM | E-KIJ | E-LLS | E-OZN |  |  | 3 | 6 | 1
E-DOD | E-BMR | E-DTC |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-DTC | E-DOD | E-HGL | E-DE-WSL |  |  | 2 | 4 | 1
E-EEM | E-MEE | E-VVL | E-WEW | E-NOR | E-DK | 3 | 6 | 1
E-EHV | E-MBT | E-TIL |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-ENS | E-HSW | E-LLS | E-OHK | E-VVL | E-ZWO | 5 | 10 | 1
E-EYC | E-MBT |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
E-GER | E-KIJ | E-RIL | E-TIL |  |  | 3 | 6 | 1
E-GRO | E-HGL |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
E-HGL | E-DTC | E-DE-GRO | E-ZWO |  |  | 3 | 6 | 1
E-HSW | E-ENS | E-ZYV |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-KIJ | E-BWK | E-CST | E-DIM | E-GER |  | 4 | 8 | 1
E-LLS | E-DIM | E-ENS |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-LSM | E-BGM | E-OHK |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-MBT | E-BMR | E-EHV | E-BE-EYC | E-DE-SIE |  | 4 | 8 | 1
E-MEE | E-DE-DIE | E-EEM | E-WEW | E-ZWO |  | 4 | 8 | 1
E-MVL | E-SMH | E-WES | E-UK |  |  | 2 | 4 | 1
E-OHK | E-ENS | E-LSM |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-OZN | E-BVW | E-DIM |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-RIL | E-BSL | E-GER | E-TIL | E-BE-ZAN |  | 4 | 8 | 1
E-SIE | E-MBT |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
E-SMH | E-CST | E-MVL |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-TIL | E-EHV | E-GER | E-RIL |  |  | 3 | 6 | 1
E-VHZ | E-BVW | E-BWK |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-VVL | E-BGM | E-EEM | E-ENS | E-ZYV |  | 4 | 8 | 1
E-WES | E-MVL | E-WTR |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-WEW | E-EEM | E-MEE |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-WTR | E-BWK | E-WES |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-ZAN | E-RIL |  |  |  |  | 1 | 2 | 1
E-ZWO | E-ENS | E-HGL | E-MEE |  |  | 3 | 6 | 1
E-ZYV | E-HSW | E-VVL |  |  |  | 2 | 4 | 1
E-BRK | E-KIJ | E-DIM |  |  |  | 2

## Inputs
| Eigen Vermogen 2040 | Koersvaste Middenweg 2040
Technology | Energy Cap Min [GW] | Energy Cap Min [GW] | Energy Cap Max [GW] | CAPEX [M€/GW] | OM annual [M€/GW/yr] | OPEX [M€/GWh]
BESS IDES | 11.1168 | 9.57 | 36.21 | 2400 / 400 (cap/storage) | 6.45
BESS MDES | 0.96 | 0.32 | 38.68 | 700 / 50 (cap/storage) | 0
BESS Households | 1.2231 | 0.74 | 18.77 | 3000 / 1000 (cap/storage) | 0
Offshore Wind | 12 | 12.12 | 105 | 2985.789 | 72.67 |  | (incl. Transmission offshore)
Onshore Wind | 8.7 | 7.43 | 23.5 | 1391.987 | 17.31
Rooftop PV | 50.254 | 39.93 | 170.59 | 960.874 | 12.554
Utility PV | 12.491 | 9.75 | 49.56 | 643.782 | 11.752
Run-of-River hydropower | 0.038002 | 0.04 | 0.04 | 3600 | 32
Biomass Standalone | 0.35736 | 0.42 | 0.47 | 1400 | 20 | 0.005333
Waste Incinerator | 0.30566 | 0.43 | 0.47 | 1400 | 0 | 1.1699
CCGT Gas | 0 | 0 | 15.7 | 750 | 11.33 | 0.0025
OCGT Gas | 0 | 0 | 5.094 | 749 | 7.5 | 0.00376
CCGT Hydrogen | 0 | 0.92 | 35.172 | 749.4 | 11.33 | 0.0025
OCGT Hydrogen | 0 | 0 | 11.094 | 535.921 | 6.181 | 0.00376
Elektrolyser onshore | 3 | 1.5 | 86.13 | 1415.546 | 12.6
Elektrolyser offshore | 0 | 0 | 21.7778 | 2000 | 10
Electric boiler | 0 | 0 | 21.78 | 59.642 | 0.994 | 0.0005
Nuclear conventional | 0.486 | 0.486 | 3.486 | 5904 | 108 | 0.019
Nuclear CHP SMR - Hitachi | 0 | 0 | (BL : 0, else: 9,6) | 6301 | 124 | 0.02
Nuclear CHP SMR – Rolls Royce | 0 | 0 | (BL : 0, else: 15,04) | 6301 | 124 | 0.02
Nuclear CHP SMR – Thorizon | 0 | 0 | (BL : 0, else: 3,2) | 6301 | 124 | 0.02
Nuclear CHH2P SMR - Hitachi | 0 | 0 | (BL : 0, else: 9,6) | 6301 | 124 | 0.02
Nuclear CHH2P SMR – Rolls Royce | 0 | 0 | (BL : 0, else: 15,04) | 6301 | 124 | 0.02
Nuclear CHH2P SMR - Thorizon | 0 | 0 | (BL : 0, else: 3,2) | 6301 | 124 | 0.02
Production gas fields | 11.4 | 11.4 | 11.4 |  |  | 0.017
Saltcavern Gas storage | 60 | 60 | 60 | 265,75 / 0,55 | 10.567 | 3.03
Import LNG terminal | 35 | 35 | 35 | 946 | 3%/yr | 0.0021
Transmission HVAC | 134.9832 | 134.9832 | 159.3418 | 364 | 0 | 0.99965 eff/distance
Interconnector | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 364 | 0 | 0.99965 eff/distance
Total demand electricity [TWh] | 326.426 | 278.679
Total demand heat [TWh] | 6.2775 | 8.7749
Total demand hydrogen [TWh] | 36.496 | 37.509
notes
max for elektrolysers == max. potential hydrogen output in system from SMRs
Max for PtH == max. Potential heat output in system from SMRs
Max. Nuclear conventional == planned max.
Max other techs == 125% NBNL 2050
Max. Transmission == max. Planned transmission expansion I-ELGAS 2050